## Nedostajući
Oznaka standarda | Naziv standarda | Izdanje | Važeće izdanje
BAS CEN/TR 12831-4:2018 | Energetske karakteristike zgrada — Metoda proračuna projektnog toplotnog opterećenja — Dio 4: Obrazloženje i pojašnjenje EN 12831-3, moduli M8-2, M8-3 | 1 | 1
BAS CEN/TR 16911:2016 | Kalorimetri – Preporuke za vodu za rad toplotnih sistema u industriji i kod gradskog grijanja | 1 | 1
BAS EN 1148/A1:2011 | Izmjenjivači toplote – Izmjenjivači toplote voda/voda za daljinsko grijanje - Postupci ispitivanja za određivanje radnih karakteristika | 1 | 1
BAS EN 1148:2011 | Izmjenjivači toplote – Izmjenjivači toplote voda/voda za daljinsko grijanje - Postupci ispitivanja za određivanje radnih karakteristika | 1 | 1
BAS EN 12831-1:2021 | Energetske karakteristike zgrada – Metoda proračuna projektnog toplotnog opterećenja – Dio 1: Prostorna toplotna opterećenja, Modul M3-3 | 2 | 2
BAS EN 12831-3:2018 | Energetske karakteristike zgrada – Metodа proračuna projektnog toplotnog opterećenja - Dio 3: Proračun potreba i toplotnog opterećenja sistema potrošne tople vode u domaćinstvu, moduli M8-2, M8-3 | 2 | 2
BAS EN 13941-1+A1:2023 | Cjevovodi za daljinsko grijanje – Projektovanje i ugradnja toplotno izolovanih, kruto spojenih pojedinačnih i duplih cjevovoda, za direktno polaganje u zemlju i povezivanje na toplovodnu mrežu – Dio 1: Projektovanje | 3 | 3
BAS EN 13941-2+A1:2023 | Cjevovodi za daljinsko grijanje – Projektovanje i ugradnja toplotno izolovanih, kruto spojenih pojedinačnih i duplih cjevovoda, za direktno polaganje u zemlju i povezivanje na toplovodnu mrežu – Dio 2: Ugradnja | 3 | 3
BAS EN 14419:2020 | Cjevovodi za daljinsko grijanje – Predizolovani podzemni toplovodi – Sistemi za nadzor | 3 | 3
BAS EN 15316-2:2018 | Energetske karakteristike zgrada – Metodа proračuna potreba za energijom sistema i efikasnosti sistema – Dio 2: Sistemi za grijanje prostora zračenjem toplote (grijanje i hlađenje), Model M3-5, M4-5 | 2 | 2
BAS EN 15316-4-5:2018 | Energetske karakteristike zgrada – Metoda proračuna potreba za energijom sistema i efikasnosti sistema - Dio 4-5: Sistemi daljinskog grijanja i hlađenja | 2 | 2
BAS EN 15316-5:2026 | Energetske karakteristike zgrada – Metodа proračuna potreba za energijom sistema i efikasnosti sistema – Dio 5: Akumulatori toplote za grijanje i PTV (bez hlađenja), modul M3-7, M8 | 2 | 2
BAS EN 15378-1:2018 | Energetske karakteristike zgrada - Nadzor nad kotlovima i sistemima grijanja - Dio 1: Kontrola kotlova, sistema za grijanje i PTV-a, moduli M3-11, M8-11 | 1 | 1
BAS EN 15378-3:2018 | Energetske karakteristike zgrada - Nadzor nad kotlovima i sistemima grijanja - Dio 3: Mjerenje energetskih karakteristika, moduli M3-10, M8-10 | 1 | 1
BAS EN 253+A1:2025 | Cjevovodi za daljinsko grijanje – Predizolovani podzemni toplovodi – Fabrički izrađeni elementi čeličnog cjevovoda s toplotnom izolacijom od poliuretana i polietilena | 4 | 4
BAS EN ISO 52000-1:2019 | Energetske karakteristike zgrada – Sveobuhvatno ocjenjivanje EPB-a – Dio 1: Opći okvir i procedure | 1 | 1
BAS EN ISO 52018-1:2018 | Energetske karakteristike građevina - Pokazatelji za parcijalne ESG zahtjeve u vezi s ravnotežom toplotne energije i primijenjenim materijalima - Dio 1: Pregled opcija | 1 | 1